## Slide 1
1. INTRODUCCION (OBJETIVOS)
2. METODOLOGIA
3. RESULTADOS Y DISCUSION
4. CONCLUSIONES
Autor: Caridad Gasmuri González, Yuleixis Barrisonte Menéndez, Regla Margarita Somoza Sánchez, Meily Sánchez Pardo, Himelys Díaz Ramírez y Roxana Hernández González.
Evaluación del desempeño analíticos para el control del proceso del Interferón gamma humano recombinante
Temática
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
VIII Encuentro de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias
ECFA 2026
El HeberFERON® es una combinación de interferones alfa y gamma humanos recombinantes que ha mostrado producir efectos sinérgicos en la reducción de la proliferación de varias líneas de células cancerosas, esta formulación ha sido aprobada en Cuba para el tratamiento del carcinoma basocelular. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se obtiene el Interferón gamma mediante técnicas de ingeniería genética y es monitoreado el proceso de obtención mediante técnicas analíticas validadas. Objetivo: Evaluar el desempeño de los métodos analíticos utilizados en el control de proceso de obtención del interferón gamma
Método aplicado: Las técnicas de Lowry y Bradford para la determinación de proteínas totales y la pureza del interferón gamma mediante electroforesis en SDS-Page.
Se utilizaron reactivos y equipos dentro del período de validez.
Las técnicas analíticas fueron validadas según los principios de las regulaciones nacional e internacionales.
Diseño experimental:
Realizar gráficos de control utilizando el paquete estadístico Minitab aplicado al control positivo de cada técnica, durante el 2025.
Parámetros a evaluar:
Comportamiento del Control positivo de la técnica y de la proteína de interés dentro de los límites del establecimiento para el Gráfico de Control.
Los ensayos de Lowry, Bradford y Electroforesis en SDS-Page muestran un desempeño satisfactorio durante su uso, para las muestras analizadas correspondientes al proceso de obtención de este principio activo. Ofrecen garantía de calidad en el control del proceso productivo
Determinación de Proteínas totales por Lowry con precipitación.
Control positivo: 55.IFA.G014
Media poblacional: 1,029 mg/mL
Desviación estándar: 0,08793
Coeficiente variación: 8,55% (límite: 10%)
Zona de ±1DS: 57% (16 valores)
Zona de ±2DS: 43% (12 valores)
Zona de +3DS: 4% (1 valor)
Determinación de Proteínas totales por Bradford
Control positivo: 05.IFN.G016
Media poblacional: 0,972 mg/mL
Desviación estándar: 0,013
Coeficiente variación: 1,30% (límite: 10%)
Zona de ±1DS: 53% (8 valores)
Zona de ±2DS: 33% (5 valores)
Zona de -3DS: 13% (2 valor)
Movilidad Relativa para la Pureza por Electroforesis en SDS-Page
Control positivo: IFNGs-03-0920
Media poblacional: 0,688
Desviación estándar: 0,030
Coeficiente variación: 4,29% (límite: 10%)
Zona de ±1DS: 94% (30 valores)
Zona de ±2DS: 6% (2 valores)
General
No se detectan puntos fuera de los límites de control, ni tendencias, oscilaciones, mezclas o agrupamientos, ni puntos aislado de los valores del control positivo.
Polona K. Carson y Khalid S. Al-Ghamdi. Gráficos de Control para Monitorizar el Rendimiento de los Métodos de Prueba. ASTM. Dec 23, 2020.
Carl Berardinelli. Run Charts: A Simple and Powerful Tool for Process Improvement. ISIXSIGMA. October 16, 2024.
Notes: Cada tabla y figura debe tener un título: Tamaño de letra de 30 a 34.